Заполненный документ необходимо отправлять на E-mail: acl@nt-rt.ru

или на факс: +7(843) 206-01-48 (доб. 0)

Форма карты заказа АЛКО-1

Карта заказа  № _______________

системы измерительной "АЛКО-1" ЛГФИ.407219.004 ТУ

Заказчик _____________

№ заказа* _____________  Дата*_____________

Расход

| Диаметр условного |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| прохода (Ду) ППР-7, мм | 20 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 |
| Диапазон расходов, м3/ч | 0,12-3,6 | 0,8-12 | 1,44-14,4 | 2,3-23 | 2,88-80 | 4,54-120 | 11,52-250 |

Измеряемая среда

| многокомпонентный раствор | водноспиртовой раствор или коньячный спирт |
| --- | --- |
| диапазон крепости 10–60 % | диапазон крепости 38–75 % |

Состав

| Наличие | 1 | без спиртомера |  | Наличие | 1 | без счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| спиртомера |  |  |  | счетчика бутылок |  |  |

| Тип термопреобразователя сопротивления | ТСП001 (от 0 до плюс 80 (С) | ТС-Б-Р (от минус 30 до плюс 80 (С) |
| --- | --- | --- |
| (диапазон температур) |  |  |
| Наличие КС | 1 | без КС |  | Наличие модема для | 1 | без модема |
| (контроллера связи) |  |  |  | подключения к КС |  |  |
|  |  |  |  | Наличие модема для | 1 | без модема |
|  |  |  |  | подключения к ПК |  |  |

Кабели

| Длина кабелей связи | 1,5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| датчиков с СВ, м |  |  |  |  |  |  |
| Кабель "1-КС" | Без кабеля | С кабелем длиной: |
|  |  | 0,7 м | 2 м | 20 м | 30 м | 40 м | 50 м |
| Кабель "КС-ПК" | Без кабеля | С кабелем длиной: |
|  |  | 50 м | 70 м | 100 м |
| Кабель "СВ-ПК" | Без кабеля | С кабелем длиной: |
|  |  | 50 м | 70 м | 100 м |
| Наличие кабелей: |
| 2-КС | 1-СВ | RS-232С9pin/25pin | RS-232С25pin/25pin |
| Представитель предприятия-заказчика |  |

*Заполняет изготовитель системы, остальное – заказчик. Выбранные варианты должны быть помечены в соответствующих ячейках таблицы любым знаком ((,() кроме знака минус (()

При заполнении карты заказа поставьте знак «Х» или цифру в прямоугольнике той позиции, которая Вам необходима.

Заполненный документ необходимо отправлять на E-mail: acl@nt-rt.ru

или на факс: +7(843) 206-01-48 (доб. 0)