Заполненный документ необходимо отправлять на E-mail: acl@nt-rt.ru

или на факс: +7(843) 206-01-48 (доб. 0)

Форма карты заказа АЛКО-2

Карта заказа  № _______________

системы измерительной "АЛКО-2" ЛГФИ.407219.003 ТУ

Заказчик _____________

№ заказа* _____________  Дата*_____________

Расход

| Диаметр условного |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| прохода (Ду) ППР-7, мм | 20 | 32 | 32 | 40 | 50 |
| Диапазон расходов, м3/ч | 0,12-3,60 | 0,40-12,0 | 0,80-12,0 | 1,44-14,4 | 2,30-23,04 |

Состав

| Тип спиртомера (диапазон измерений) | ИРФ-471МВ (от 38 до 60 %) | ПЛОТ-3С-М-Г-Р-1,1 (от 38 до 41 %) |
| --- | --- | --- |
| Наличие | 1 | без счетчика |  | Наличие модема для | 1 | без модема |
| счетчика бутылок |  |  |  | подключения к КС |  |  |
| Наличие КС | 1 | без КС |  | Наличие модема для | 1 | без модема |
| (контроллера связи) |  |  |  | подключения к ПК |  |  |

Кабели

| Длина кабелей связи | 1,5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| датчиков с СВ, м |  |  |  |  |  |  |
| Кабель "1-КС" | Без кабеля | С кабелем длиной: |
|  |  | 0,7 м | 2 м | 20 м | 30 м | 40 м | 50 м |
| Кабель "КС-ПК" | Без кабеля | С кабелем длиной: |
|  |  | 50 м | 70 м | 100 м |
| Кабель "СВ-ПК" | Без кабеля | С кабелем длиной: |
|  |  | 50 м | 70 м | 100 м |
| Наличие кабелей: |
| 2-КС | 1-СВ | RS-232С9pin/25pin | RS-232С25pin/25pin |
| Представитель предприятия-заказчика |  |

* Заполняет изготовитель системы, остальное – заказчик. Выбранный вариант должен быть помечен в соответствующем квадратике любым знаком ((,() кроме знака минус (()

Заполненный документ необходимо отправлять на E-mail: acl@nt-rt.ru

или на факс: +7(843) 206-01-48 (доб. 0)