Заполненный документ необходимо отправлять на E-mail: acl@nt-rt.ru

или на факс: +7(843) 206-01-48 (доб. 0)

Карта заказа  № _______________

системы измерительной "АЛКО-П" ЛГФИ.407219.009 ТУ

Заказчик _____________

№ заказа* _____________  Дата*_____________

Расход

| Диаметр условного |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| прохода (Ду) ППР7, мм | 20 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 |
| Диапазон расходов, м3/ч | 0,12-3,6 | 0,8-12 | 1,44-14,4 | 2,3-23 | 2,88-80 | 4,54-120 | 11,52-250 |

Измеряемая среда: пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива

Состав

| Наличие | 1 | без счетчика |  | Наличие модема для | 1 | без модема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| счетчика бутылок |  |  |  | подключения к КС |  |  |
| Наличие КС | 1 | без КС |  | Наличие модема для | 1 | без модема |
| (контроллера связи) |  |  |  | подключения к ПК |  |  |

Переходники для монтажа ППР7 с Ду 20 мм

|  | С коническим переходом на Ду 10 мм | без перехода на Ду 10 мм |
| --- | --- | --- |
| Входной | ЛГФИ.302111.014 |  | ЛГФИ.302113.004-01 |  |
| Выходной | ЛГФИ.302117.017 |  | ЛГФИ.302187.009 |  |

Кабели

| Длина кабелей связи | 1,5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| датчиков с СВ, м |  |  |  |  |  |  |
| Кабель "1-КС" | Без кабеля | С кабелем длиной: |
|  |  | 0,7 м | 2 м | 20 м | 30 м | 40 м | 50 м |
| Кабель "КС-ПК" | Без кабеля | С кабелем длиной: |
|  |  | 50 м | 70 м | 100 м |
| Кабель "СВ-ПК" | Без кабеля | С кабелем длиной: |
|  |  | 50 м | 70 м | 100 м |
| Наличие кабелей: |
| 2-КС | 1-СВ | RS-232С9pin/25pin | RS-232С25pin/25pin |
| Представитель предприятия-заказчика |  |

Заполненный документ необходимо отправлять на E-mail: acl@nt-rt.ru

или на факс: +7(843) 206-01-48 (доб. 0)